| MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A | 17/06/2026 | Emissão inicial |  | EME | LHB | BRB |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |  | ELAB. | VER. | APR. |
| DEPARTAMENTO: |  | CONTRATO: |  | PROJETO: |  |  |
| ENGENHARIA |  | ILUMISOL |  | SAE XIQUE-XIQUE |  |  |
| LOCAL: |  | CÓDIGO: | REV: | DATA: |  |  |
| XIQUE-XIQUE - BA |  | ISL-XIQ-SAE-BAT-EXE-GER-MED-001 | 01 | 02/04/2025 |  |  |

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	2

1.1	Dados Gerais do Empreendimento	2

1.2	Tecnologia Adotada	2

1.3	Dimensionamento do sistema	2

1.4	Simulação do Perfil Diário Médio Anual do Estado de Carga da Bateria	2

1.5	Estudo de Degradação da Bateria	2

1.6	Estimativa de eficiência de carga e descarga da bateria	2

1.7	Estratégia de “Augmentation”	2

1.8	Plano de Descarte/Reciclagem	2

1.9	Catálogo dos Equipamentos	2

1.10	Identificação	2

2	DESENHOS DE LOCALIZAÇÃO	2

2.1	Propriedades Utilizadas	2

3	POLIGONAL DA ÁREA OCUPADA PELO EMPREENDIMENTO	2

4	INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2

4.1	Plano de resposta a emergência	2

4.2	Procedimentos de operação e manutenção	2

4.3	Integração com Empreendimentos e Instalações Vizinhas	2

5	DIAGRAMA UNIFILAR	2

6	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	2

# IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

## Dados Gerais do Empreendimento

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias (SAE, do inglês Battery Energy Storage System – BESS), denominado [NOME DO EMPREENDIMENTO], a ser implantado no município de [MUNICÍPIO], estado de [ESTADO], situado em [ENDEREÇO], ocupando uma área aproximada de [ÁREA] hectares com a potência instalada de [POTÊNCIA INSTALADA] kW.

## Tecnologia Adotada

O sistema de armazenamento utilizará a tecnologia [DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA], composta por baterias eletroquímicas com cátodo de composição [QUÍMICA DO CÁTODO] e ânodo de composição [QUÍMICA DO ÂNODO].

## Dimensionamento do sistema

O dimensionamento do sistema foi desenvolvido para uma potência nominal de [POTÊNCIA NOMINAL] kW e capacidade de armazenamento de [CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO] kWh, considerando um regime de descarga de [REGIME DE DESCARGA]. A análise energética inclui o ciclo completo de operação, considerando o suprimento à rede, perdas inerentes ao sistema e o autoconsumo [DETALHAR A ANÁLISE ENERGÉTICA COM CICLO COMPLETO].

Para o dimensionamento e avaliação de desempenho do empreendimento foram considerados os seguintes parâmetros:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Eficiência de carga/descarga da bateria |  |
| Limites máximo e mínimo da profundidade máxima de descarga (DoD Máxima) |  |
| Estado mínimo de carga (SOC Mínimo) |  |
| Eficiência dos conversores (PCS) |  |
| Consumo interno do sistema |  |
| Consumo em stand-by |  |

## Simulação do Perfil Diário Médio Anual do Estado de Carga da Bateria

Uma simulação do perfil diário médio anual do estado de carga da bateria foi realizada, considerando os ciclos de carga e descarga previstos para todo o período contratual.

[APRESENTAR SIMULAÇÃO CONSIDERANDO OS CICLOS DE CARGA E DESCARGA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL]

## Estudo de Degradação da Bateria

[DETALHAR O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO DA BATERIA CONSIDERANDO O NÚMERO DE CICLOS, AS PROFUNDIDADES DE CARGA E DESCARGA, OS EFEITOS DE TEMPERATURA E OUTRAS VARIÁVEIS QUE INTERFIRAM NA DEGRADAÇÃO].

## Estimativa de eficiência de carga e descarga da bateria

[COM REFERÊNCIA AO PMI, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE CICLOS, CONSIDERANDO AS PROFUNDIDADES DE CARGA E DESCARGA NOS CICLOS, OS EFEITOS DE TEMPERATURA E OUTRAS VARIÁVEIS QUE INTERFIRAM NA EFICIÊNCIA, INCLUINDO PERDAS ÔHMICAS, PERDAS NO TRAFO, CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES, CONSUMO EM STAND-BY E DEMAIS PERDAS CONSIDERADAS RELEVANTES. O ESTUDO DEVE INDICAR A RTE REMANESCENTE MÍNIMA PROJETADA AO LONGO DOS ANOS PREVISTOS NO CONTRATO DE SUPRIMENTO E ESTAR COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS DECLARADOS NA FICHA DE DADOS DO SISTEMA AEGE. DEVEM AINDA SER APRESENTADOS A MEMÓRIA DE CÁLCULO E A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA RTE AO LONGO DO PERÍODO CONTRATUAL.]

[AINDA, PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA RTE, DEVERÁ SER OBSERVADA A ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONFORME A FIGURA A SEGUIR - PÁG.8 INTRUÇÃO, ALÉM DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NA PORTARIA DE DIRETRIZES DO RESPECTIVO LEILÃO.]

## Estratégia de “Augmentation”

Para garantir a manutenção da capacidade contratada e do desempenho operacional ao longo da vida útil do empreendimento, será adotada a seguinte estratégia de augmentation:

[DESCREVER ESTRATÉGIA]

## Plano de Descarte/Reciclagem

Ao final da vida útil do sistema, os equipamentos serão destinados a processos de reutilização, reciclagem ou descarte ambientalmente adequado, em conformidade com a legislação ambiental vigente e com os procedimentos estabelecidos pelos fabricantes dos equipamentos.

## Catálogo dos Equipamentos

Os catálogos dos equipamentos utilizados se encontram em anexo.

[INSERIR CATÁLOGO]

## Identificação

[IDENTIFICAÇÃO, CASO PREVISTO NAS REGRAS DO LEILÃO, DO(S) PROJETO(S) DE GERAÇÃO DE ENERGIA ASSOCIADO(S), RESPONSÁVEL(IS) PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA.]

# DESENHOS DE LOCALIZAÇÃO

Os desenhos de localização têm por finalidade apresentar a implantação física do empreendimento, demonstrando sua compatibilidade com a documentação fundiária, a infraestrutura de acesso e as instalações elétricas associadas.

## Propriedades Utilizadas

O empreendimento será implantado em área localizada na matrícula nº [NÚMERO DA MATRÍCULA] do Registro Geral de Imóveis (RGI), cuja documentação comprobatória encontra-se apresentada nos anexos deste memorial. [ANEXAR MATRÍCULA DO IMÓVEL]

O desenho de localização do empreendimento, disponibilizado em formato DWG, apresenta a delimitação da(s) propriedade(s) envolvida(s), a poligonal da área destinada à implantação do projeto, a localização e identificação dos principais componentes do SAE, bem como a infraestrutura associada, incluindo acessos viários, subestação, edificações de apoio e demais instalações necessárias à operação do empreendimento.

[ANEXAR ARQUIVO DWG – VERIFICAR ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DWG NA PÁGINA 9 DA INSTRUÇÃO]

Adicionalmente, é apresentada imagem de localização georreferenciada compatível com o desenho técnico, permitindo a visualização da área de implantação e de seu entorno imediato.

[INSERIR IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O DESENHO DWG]

# POLIGONAL DA ÁREA OCUPADA PELO EMPREENDIMENTO

A área destinada à implantação do empreendimento encontra-se delimitada por uma poligonal georreferenciada, definida pelos vértices apresentados na tabela a seguir. As coordenadas estão expressas no sistema UTM e referenciadas ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – SIRGAS 2000.

[TABELA DAS COORDENADAS]

A tabela acima também é apresentada em anexo no formato Excel (“xls” ou “xlsx”), conforme modelo indicado no Anexo IV. [ANEXAR PLANILHA “ANEXO IV” COM O NOME DO PROJETO]

# INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

## Plano de resposta a emergência

O empreendimento contará com um Plano de Resposta a Emergências (PRE), estabelecendo os procedimentos a serem adotados em situações de anormalidade operacional, falhas de equipamentos, eventos térmicos e princípios de incêndio.

O plano contemplará, no mínimo: [FAZER O PLANO E INCLUIR AQUI]

- Identificação dos cenários de risco associados ao sistema de armazenamento;

- Métodos de isolamento elétrico e operacional dos equipamentos afetados;

- Estratégias de contenção da propagação de incêndio entre módulos, racks ou contêineres;

- Procedimentos de combate e supressão de incêndio compatíveis com a tecnologia das baterias adotadas;

- Fluxo de comunicação e acionamento das equipes de emergência;

- Procedimentos de evacuação e isolamento de áreas de risco;

- Integração com órgãos externos de atendimento emergencial, quando aplicável.

O sistema será equipado com dispositivos de monitoramento e proteção capazes de identificar condições anormais de operação e atuar preventivamente para minimizar riscos à integridade das instalações. Assim, as soluções adotadas incluem: [FAZER O PLANO E INCLUIR AQUI]

- Sensores de temperatura;

- Alarmes locais e remotos;

- Sistemas automáticos de desligamento e isolamento;

- Barreiras físicas para contenção de propagação térmica;

- Sistemas de supressão de incêndio específicos para ambientes com baterias eletroquímicas.

## Procedimentos de operação e manutenção

Serão implementados procedimentos operacionais e de manutenção voltados à prevenção de falhas e à mitigação de riscos operacionais, incluindo inspeções periódicas, monitoramento contínuo dos parâmetros operacionais e ações preventivas recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos.

Os procedimentos contam com: [FAZER O PLANO E INCLUIR AQUI]

- Rotinas de inspeção visual;

- Monitoramento do estado de carga e temperatura das baterias;

- Verificação dos sistemas de proteção e segurança;

- Testes dos sistemas de detecção e supressão de incêndio;

- Controle de acesso às áreas técnicas;

- Capacitação e treinamento das equipes de operação e manutenção.

O empreendimento contará com sistemas de refrigeração e ventilação adequados às condições operacionais dos equipamentos instalados, visando garantir a manutenção dos parâmetros térmicos dentro dos limites especificados pelos fabricantes.

## Integração com Empreendimentos e Instalações Vizinhas

Quando aplicável, o Plano de Resposta a Emergências será compatibilizado com os procedimentos de segurança de instalações adjacentes, incluindo subestações, usinas associadas ou outros empreendimentos compartilhados. [FAZER O PLANO E INCLUIR AQUI]

# DIAGRAMA UNIFILAR

O diagrama unifilar em anexo tem por finalidade representar de forma simplificada a configuração elétrica do SAE, abrangendo os circuitos em corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA), os equipamentos principais, as instalações de transformação e a conexão com o sistema elétrico de potência.

[INSERIR DIAGRAMA UNIFILAR CONTENDO:

- Módulos, racks ou contêineres de baterias;

- Conversores de potência (Power Conversion System – PCS);

- Equipamentos de proteção e seccionamento;

- Transformadores associados ao sistema;

- Níveis de tensão de entrada e saída;

- Barramentos da subestação;

- Disjuntores e seccionadoras;

- Nome da subestação de conexão;

- Nível de tensão de acesso;

- Identificação do barramento de conexão;

- Linhas de transmissão ou alimentadores associados]

# ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

Em anexo, consta a(s) ART(s) associadas ao empreendimento, contendo os nomes e endereços das empresas contratante e contratada, nome e número do registro do profissional, título do responsável pelo projeto, nome do empreendimento, potência instalada e o endereço onde o empreendimento será construído. [ANEXAR ART]